## 汇总表
大族数控化学实验室工程项目计价汇总表
序号 | 名称 | 金额 | 备注
1 | 装修工程 | 0
2 | 实验室基础配套设备 | 0
3 | 给排水工程 | 0
4 | 排风工程 | 0
5 | 普通空调工程 | 0
6 | 新风工程 | 0
7 | 自控工程 | 0
8 | 强弱电工程 | 0
| 总计 | 0

## 装修工程
分部分项工程量清单计价表
工程名称：大族数控化学实验室工程项目——装饰装修
序号 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征及描述 | 单位 | 数量 | 综合单价 （9%税率） | 合计 | 备注
墙身工程
1 | 50厚彩钢玻镁复合夹芯板轻质隔墙(机制板) | 莱润/泰鹏 | 1.50厚彩钢玻镁复合夹芯板轻质隔墙W:50mm，双面钢板厚度0.426mm； 2.隔墙高度至吊顶，耐火极限≥1.0h 3.做法参国标08J907-P33,连接方式1（企口形），含R50铝合金铝圆弧及铝合金收边做法参08J907-P35-1； 4.含人工辅材； | m² | 173.8044 |  | 0
天花工程
1 | 50厚彩钢玻镁复合夹芯板（上人型吊顶） | 莱润/泰鹏 | 1.50厚彩钢玻镁复合夹芯板（上人型），燃烧性能为A级。 2.做法详08J907-P36 3.其他符合设计要求 | m² | 22 |  | 0
门窗工程
1 | 成品洁净门（M1022） | 林森/易众 | 洞口尺寸：1000X2200 彩钢板专用门（加设闭门器），上带观察窗(安全玻璃，无色透明)，大小详大样图,含不锈钢门锁、门套、门框含人工辅材 | 樘 | 4 |  | 0
2 | 成品洁净窗 |  | 1.5+5mm钢化玻璃，成品透视窗2.规格：2000*1200MM | 樘 | 1 |  | 0
其它工程
1 | 铝合金隔断围挡 |  | 围挡尺寸：大概长1.5米 宽1米 高2米 | m² | 6 |  | 0
项目施工相关费用
1 | 安全文明施工，脚手架等措施费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
2 | 材料运输、垃圾清理费 （不含保洁） |  |  | 项 | 1 |  | 0
| 含税合计 | [5 empty] | 0
注： | 本预算为含税价格。 不含施工用电用水费用。 水电管线需预留到我方指定位置。 在施工中有本预算未包括的分部分项项目，需双方代表就项目的增减进行签议。

## 实验家具
分部分项工程量清单计价表
工程名称：大族数控化学实验室工程项目——实验室基础配套设备
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 （单位：mm） | 单位 | 数量 | 综合单价（13%税率） | 合计 | 备注
DIW再纯净化及化学药水站
1 | 边台 | 赛诺 SUNOLAB | 4900*750*850 | 米 | 4.9 |  | 0 | 1.全钢落地结构，柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，非满柜； 2.台面采用12.7mm厚实芯威盛亚理化板台面，边加厚 3.拉手一体成型
| 试剂架 | 赛诺 SUNOLAB | 4000*200*800 | 米 | 4 |  | 0 | 多功能款，全钢组合式三角形多功能柱，钢制双层层板配磨砂玻璃，带护栏，含插座
| 吊柜 | 赛诺 SUNOLAB | 4000*600*300mm | 米 | 4 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.门板可做视窗玻璃； 3.带一层活动层板，高度可调；
| 三口化验水龙头 | 科恩 TOF | 型号：KA1W | 套 | 1 |  | 0 | 实验室专用三口化验水龙头，主体为铜质。亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热。鹅颈管可360°旋转。
| PP中水槽 | 科恩 TOF | 555*455*310 型号：KP2B | 套 | 1 |  | 0 | 水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
| 滴水架 | 科恩 TOF | 630*450*120 型号：KD8W | 套 | 1 |  | 0 | 材质：高密度PP 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用 滴水棒50根。分别配烧杯、长试剂棒、小试剂棒三种。
| 单口洗眼器 | 科恩 TOF | 型号：KC1-1R | 套 | 1 |  | 0 | 桌上型单口洗眼器 主体：加厚铜质，环氧树脂喷涂 洗眼喷头：加厚铜质加软性橡胶，出水经缓压处理程 泡沫水柱，防止冲上眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开
2 | 边台 | 赛诺 SUNOLAB | 3500*750*850 | 米 | 3.5 |  | 0 | 1.全钢落地结构，柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，非满柜； 2.台面采用12.7mm厚实芯威盛亚理化板台面，边加厚 3.拉手一体成型
| 试剂架 | 赛诺 SUNOLAB | 3500*200*800 | 米 | 3.5 |  | 0 | 多功能款，全钢组合式三角形多功能柱，钢制双层层板配磨砂玻璃，带护栏，含插座
| 吊柜 | 赛诺 SUNOLAB | 3500*600*300mm | 米 | 3.5 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.门板可做视窗玻璃； 3.带一层活动层板，高度可调；
3 | 万向排气罩 | 科恩 TOF | 型号：KP8-2 | 套 | 2 |  | 0 | 1.主体：PP材质； 2.关节：进口PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 3.关节盖：进口PP全新料生产，可拆装，防止气体泄漏增强气密性，减小噪音； 4.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 5.关节连接杆：304不锈钢； 6.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 7.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 8.伸缩导管φ75PP管
| 万向罩底座 | 定制 | / | 套 | 2 |  | 0
4 | 实验凳 | 赛诺 SUNOLAB | 常规 | 张 | 3 |  | 0 | PU凳面，五星脚架，配气动杆和活动轮
中控室及电性实验室
1 | 边台 | 赛诺 SUNOLAB | 5560*750*850 | 米 | 5.56 |  | 0 | 1.全钢落地结构，柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，非满柜； 2.台面采用12.7mm厚实芯威盛亚理化板台面，边加厚 3.拉手一体成型
| 试剂架 | 赛诺 SUNOLAB | 5560*200*800 | 米 | 5.56 |  | 0 | 多功能款，全钢组合式三角形多功能柱，钢制双层层板配磨砂玻璃，带护栏，含插座
| 吊柜 | 赛诺 SUNOLAB | 5560*600*300mm | 米 | 5.56 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.门板可做视窗玻璃； 3.带一层活动层板，高度可调；
2 | 边台 | 赛诺 SUNOLAB | 1770*750*850 | 米 | 1.77 |  | 0 | 1.全钢落地结构，柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，非满柜； 2.台面采用12.7mm厚实芯威盛亚理化板台面，边加厚 3.拉手一体成型
| 试剂架 | 赛诺 SUNOLAB | 1770*200*800 | 米 | 1.77 |  | 0 | 多功能款，全钢组合式三角形多功能柱，钢制双层层板配磨砂玻璃，带护栏，含插座
| 吊柜 | 赛诺 SUNOLAB | 1770*600*300mm | 米 | 1.77 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.门板可做视窗玻璃； 3.带一层活动层板，高度可调；
3 | 边台 | 赛诺 SUNOLAB | 3000*750*850 | 米 | 3 |  | 0 | 1.全钢落地结构，柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，非满柜； 2.台面采用12.7mm厚实芯威盛亚理化板台面，边加厚 3.拉手一体成型
| 试剂架 | 赛诺 SUNOLAB | 3000*200*800 | 米 | 3 |  | 0 | 多功能款，全钢组合式三角形多功能柱，钢制双层层板配磨砂玻璃，带护栏，含插座
| 吊柜 | 赛诺 SUNOLAB | 3000*600*300mm | 米 | 3 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.门板可做视窗玻璃； 3.带一层活动层板，高度可调；
4 | 实验凳 | 赛诺 SUNOLAB | 常规 | 张 | 4 |  | 0 | PU凳面，五星脚架，配气动杆和活动轮
物理实验
1 | 边台 | 赛诺 SUNOLAB | 3000*750*850 | 米 | 3 |  | 0 | 1.全钢落地结构，柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，非满柜； 2.台面采用12.7mm厚实芯威盛亚理化板台面，边加厚 3.拉手一体成型
| 钢制插座盒 | 赛诺 SUNOLAB | 86型 | 个 | 6 |  | 0 | 钢制梯形线盒，开1个86型孔位，含电线及软管
| 插座面板 | 施耐德 | 86型 | 个 | 6 |  | 0 | 220V/10A 5孔插座面板
2 | 桌上置物架 | 定制 | 3000*450*300mm | 台 | 1 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm；
2 | 试剂柜 | 赛诺 SUNOLAB | 900*450*1800 | 台 | 2 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加静音材质。 3.上实掩门、上带玻璃视窗 4.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。
4 | 实验凳 | 赛诺 SUNOLAB | 常规 | 张 | 2 |  | 0 | PU凳面，五星脚架，配气动杆和活动轮
合成化学实验室
1 | 边台 | 赛诺 SUNOLAB | 6600*750*850 | 米 | 6.6 |  | 0 | 1.全钢落地结构，柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，非满柜； 2.台面采用12.7mm厚实芯威盛亚理化板台面，边加厚 3.拉手一体成型
| 三口化验水龙头 | 科恩 TOF | 型号：KA1W | 套 | 1 |  | 0 | 实验室专用三口化验水龙头，主体为铜质。亚光环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热。鹅颈管可360°旋转。
| PP中水槽 | 科恩 TOF | 555*455*310 型号：KP2B | 套 | 1 |  | 0 | 水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
| 滴水架 | 科恩 TOF | 630*450*120 型号：KD8W | 套 | 1 |  | 0 | 材质：高密度PP 底部托盘中间设有排水孔 可拆卸式滴水棒，具有锁扣功能，方便使用 滴水棒50根。分别配烧杯、长试剂棒、小试剂棒三种。
| 单口洗眼器 | 科恩 TOF | 型号：KC1-1R | 套 | 1 |  | 0 | 桌上型单口洗眼器 主体：加厚铜质，环氧树脂喷涂 洗眼喷头：加厚铜质加软性橡胶，出水经缓压处理程 泡沫水柱，防止冲上眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开
| 试剂架 | 赛诺 SUNOLAB | 5550*200*800 | 米 | 5.55 |  | 0 | 多功能款，全钢组合式三角形多功能柱，钢制双层层板配磨砂玻璃，带护栏，含插座
| 吊柜 | 赛诺 SUNOLAB | 5550*600*300mm | 米 | 5.55 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.门板可做视窗玻璃； 3.带一层活动层板，高度可调；
2 | 排风试剂柜 | 赛诺 SUNOLAB | 900*450*1800 | 台 | 2 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加静音材质。 3.上实掩门、上带玻璃视窗 4.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 5.顶部带排风对接口；
3 | 通风柜 | 赛诺 SUNOLAB | 1500*850*2350 | 台 | 1 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm 2.内衬采用5mm厚抗倍特内衬； 3.台面12.7mm厚威盛亚理化板，标配一套冷水阀、水嘴、椭圆形小杯槽、下水存水弯，电源插座和照明； 4.视窗：5mm厚钢化玻璃，上下推拉视窗。
4 | 万向排气罩 | 科恩 TOF | 型号：KP8-2 | 套 | 2 |  | 0 | 1.主体：PP材质； 2.关节：进口PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 3.关节盖：进口PP全新料生产，可拆装，防止气体泄漏增强气密性，减小噪音； 4.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 5.关节连接杆：304不锈钢； 6.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 7.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 8.伸缩导管φ75PP管
5 | 万向罩底座 | 定制 | / | 套 | 2 |  | 0
6 | 更衣柜 | 赛诺 SUNOLAB | 900*500*1800 |  | 1 |  | 0 | 1.全钢结构，柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加静音材质。 3.带不锈钢衣通，配活一块活动层板；
7 | 实验凳 | 赛诺 SUNOLAB | 常规 | 张 | 3 |  | 0 | PU凳面，五星脚架，配气动杆和活动轮
新激光产品中心
1 | 货架 | 赛诺 SUNOLAB | 1200*500*1800 | 套 | 13 |  | 0 | 全钢结构，四层活动层板；立柱60*40*1.2mm，横梁60*40*1.0mm，下焊加强筋。
2 | 货架 | 赛诺 SUNOLAB | 820*500*1800 | 套 | 1 |  | 0 | 全钢结构，四层活动层板；立柱60*40*1.2mm，横梁60*40*1.0mm，下焊加强筋。
3 | 储物柜 | 赛诺 SUNOLAB | 900*450*1800 | 台 | 2 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.柜门：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加静音材质。 3.上实掩门、上带玻璃视窗 4.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。
4 | 边台 | 赛诺 SUNOLAB | 5570*750*850 | 米 | 5.57 |  | 0 | 1.全钢落地结构，柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，非满柜； 2.台面采用12.7mm厚实芯威盛亚理化板台面，边加厚 3.拉手一体成型
5 | 试剂架 | 赛诺 SUNOLAB | 5570*200*800 | 米 | 5.57 |  | 0 | 多功能款，全钢组合式三角形多功能柱，钢制双层层板配磨砂玻璃，带护栏，含插座
6 | 吊柜 | 赛诺 SUNOLAB | 5570*600*300mm | 米 | 5.57 |  | 0 | 1.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm； 2.门板可做视窗玻璃； 3.带一层活动层板，高度可调；
7 | 实验凳 | 赛诺 SUNOLAB | 常规 | 张 | 3 |  | 0 | PU凳面，五星脚架，配气动杆和活动轮
项目施工相关费用
| 运输费、安装费、装卸搬运费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
| 含税合计 | [5 empty] | 0
注： | 本预算为含税价格。 不含施工用电用水费用。 水电管线需预留到我方指定位置。 在施工中有本预算未包括的分部分项项目，需双方代表就项目的增减进行签议。

## 给排水
分部分项工程量清单计价表
工程名称：大族数控化学实验室工程项目——给排水工程
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （9%税率） | 合计 | 备注
一、给水
1 | 给水管 | 联塑/日丰 | 1.名称：PP-R给水管 2.规格：DN25 | m | 8 |  | 0
2 | 角阀 | / | 1.名称：角阀 2.规格：DN20 | 个 | 1 |  | 0
二、排水
1 | 排水管 | 联塑/日丰 | 1.名称：HDPE排水管 2.规格：DN25 | m | 15 |  | 0
2 | 排水管 | 联塑/日丰 | 1.名称：HDPE排水管 2.规格：DN50 | m | 35 |  | 0
3 | 污水提升泵 |  | 1.名称:污水提升泵 2.扬程：7M 3.功率：400W | 个 | 2 |  | 0
4 | 存水弯 | 联塑/日丰 | 1.名称：存水弯 2.规格：DN50 | 个 | 1 |  | 0
三、其他
1 | 管路清洗、试压、调试 |  | 1.管路清洗、试压、调试 2.介质：清水 | 项 | 1 |  | 0
2 | 管道支架 | / | 1.名称:成品管卡&角铁支架 2.备注:含吊杆、螺钉、安装等 | 项 | 1 |  | 0
3 | 辅材配件 | / | 1.辅料名称：三通、弯头、直接、变径、木马 、胶水、螺栓、2.机械费：电焊机、切割机、手电锤、 试压机等 | 项 | 1 |  | 0
六、项目施工相关费用
1 | 地面排水管埋地管道开挖 |  | 共30米绿化带开挖，开挖后回填，最深深度300mm 做一个400*400提升水泵设备井（按砖砌考虑） 四周做防水反坎（高出地面10cm左右）井盖按不锈钢考虑，深度500mm | 项 | 1 |  | 0
2 | 安全文明施工、脚手架等措施费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
| 含税合计 | [5 empty] | 0
注： | 本预算为含税价格。 不含施工用电用水费用。 水电管线需预留到我方指定位置。 在施工中有本预算未包括的分部分项项目，需双方代表就项目的增减进行签议。

## 排风系统
分部分项工程量清单计价表
工程名称：大族数控化学实验室工程项目——排风工程
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （9%税率） | 合计 | 备注
一、排风系统一（氟气单独排风）
1 | 箱式风机PF-02 | 广菱丰 | 排风量：400CMH 余压：350Pa 风机功率：1.0KW380V 含箱体 含商用氟气吸附剂段 整体耐氟材质 | 台 | 1 |  | 0
2 | 通风管道 | 国产优质 | 1.名称：PTFE材质排风管 2.类型：圆形 3.规格：φ160 4.其他：满足设计标准 | m | 32 |  | 0
二、排风系统二（理化排风）
1 | 箱式风机PF-01 | 广菱丰 | 排风量：3000CMH 余压：350Pa 风机功率：2.0KW380V 喊箱体 含活性炭吸附段 | 台 | 1 |  | 0
2 | 通风管道 | 熙诚 | 1.名称：PP材质排风管 2.类型：方形 600*600 3.规格：6mm厚 4.其他：满足设计标准 | m | 4 |  | 0
3 | 通风管道 | 熙诚 | 1.名称：PP材质排风管 2.类型：圆形 3.规格：φ350 4.其他：满足设计标准 | m | 2 |  | 0
4 | 通风管道 | 熙诚 | 1.名称：PP材质排风管 2.类型：圆形 3.规格：φ315 4.其他：满足设计标准 | m | 9 |  | 0
5 | 通风管道 | 熙诚 | 1.名称：PP材质排风管 2.类型：圆形 3.规格：φ250 4.其他：满足设计标准 | m | 8 |  | 0
6 | 通风管道 | 熙诚 | 1.名称：PP材质排风管 2.类型：圆形 3.规格：φ200 4.其他：满足设计标准 | m | 4 |  | 0
7 | 通风管道 | 熙诚 | 1.名称：PP材质排风管 2.类型：圆形 3.规格：φ110 4.其他：满足设计标准 | m | 25 |  | 0
8 | 阀门 | 熙诚 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：φ315 3.材质：PP材质 | 个 | 1 |  | 0
9 | 阀门 | 熙诚 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：φ200 3.材质：PP材质 | 个 | 2 |  | 0
10 | 阀门 | 熙诚 | 1.名称：止回阀 2.规格：φ500*400 3.材质：PP材质 | 个 | 1 |  | 0
11 | 阀门 | 熙诚 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：φ250 3.材质：PP材质 4.带电动执行器 | 个 | 1 |  | 0
12 | 阀门 | 熙诚 | 1.名称：电动风量调节阀 2.规格：φ200 3.材质：PP材质 4.带电动执行器 | 个 | 1 |  | 0
13 | 风口 | 中境 | 1.名称：防雨防虫百叶(带防虫网) 2.规格：500*400 3.其他：铝合金材质 | 个 | 1 |  | 0
14 | 原玻璃幕墙开孔及修复 |  | 1.风管管线墙体开孔和修复及穿墙套管，并做防水处理 500*400的孔一个 | 项 | 1 |  | 0
15 | 风口室外高空作业 |  |  | 项 | 1 |  | 0
16 | 风机吊架 | 国标 | 1.设备吊架制作安装 2.风机吊架 3.基础类型：10#槽钢 | 项 | 1 |  | 0
17 | 帆布软接 | 国标 | 设备与风管帆布软连接 | m² | 2 |  | 0
18 | 支吊架 | 国标 | 丝杆、吊杆、角铁等 | kg | 10 |  | 0
19 | 抗震支吊架 | 国标 | 抗震支吊架 | 项 | 1 |  | 0
20 | 管路安装、工程机械费 、安装辅料 | 国标 | 1.辅料名称：木马、焊条 、胶水、螺栓、弯头、变径、氧气、乙 炔、油漆松香水、帆布软接等 2.机械费：电焊机、切割机、手电锤、 试压机、手磨机等 | 项 | 1 |  | 0
三、项目施工相关费用
1 | 大型设备搬运安装 |  | 1.风机和废气处理设备的吊装 | 项 | 1 |  | 0
2 | 系统调试费 |  | 1.排风系统单机调试和联动调试 | 项 | 1 |  | 0
3 | 安全文明施工、脚手架等措施费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
| 含税合计 | [5 empty] | 0
注： | 本预算为含税、含安装费、运输费。 不含施工用电用水费用。 在施工中有本预算未包括的分部分项项目，需双方代表就项目的增减进行签议。

## 普通空调
分部分项工程量清单计价表
工程名称：大族数控化学实验室工程项目——普通空调
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （9%税率） | 合计 | 备注
一、空调设备
1 | 卡式风机盘管（标配水泵 标配遥控器） | 国产优质 | 制冷量：7.2KW、制热量：13KW 输入功率：0.12KW | 台 | 1 |  | 0
二、空调材料
1 | 冷冻水供.回水管 |  | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 米 | 18 |  | 0
2 | 管道绝热 | 华美 | 1.名称：闭孔橡塑管壳安装 2.规格：φ32*25mm 3.难燃B1级 | m | 18 |  | 0
3 | 不锈钢波纹管 | 国产优质 | 规格：DN25 材质：不锈钢 连接方式：螺纹连接 | 个 | 2 |  | 0
4 | Y型过滤器 | 国产优质 | 名称：Y型过滤器 规格：DN20 材质：黄铜 公称压力：1.6MPa 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1 |  | 0
5 | 电动二通阀 | 国产优质 | 名称：电动二通阀 规格：DN20 材质：黄铜 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1 |  | 0
6 | 闸阀 | 国产优质 | 名称：闸阀 规格：DN20 材质：黄铜 连接方式：螺纹连接 | 个 | 2 |  | 0
7 | 压力表 | 国产优质 | 最大量程:0-2.0Mpa,精度等级1.6配DN15截止阀 | 套 | 1 |  | 0
8 | 温度计 | 国产优质 | 表盘式，温度范围为0 ~50C，精度等级1.0; | 套 | 1 |  | 0
9 | 放气阀 | 国产优质 | 名称：自动排气阀 规格：DN20 材质：黄铜 连接方式：螺纹连接 | 套 | 1 |  | 0
10 | 支架制作安装 |  | 1.名称：空调室内机和冷冻水管支吊架 2.现场制安 | 项 | 1 |  | 0
11 | 管路安装、工程机械费 、安装辅料 | 国标 | 1.辅料名称：木马、焊条 、胶水、螺栓、弯头、变径、氧气、乙 炔、油漆松香水、帆布软接等 2.机械费：电焊机、切割机、手电锤、 试压机、手磨机等 | 项 | 1 |  | 0
三、项目施工相关费用
1 | 系统调试费 |  | 1.原系统放水打压，测漏，再调试 | 项 | 1 |  | 0
2 | 安全文明施工、脚手架等措施费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
| 含税合计 | [5 empty] | 0
注： | 本预算为含税、含安装费、运输费。 不含施工用电用水费用。 在施工中有本预算未包括的分部分项项目，需双方代表就项目的增减进行签议。

## 新风系统
分部分项工程量清单计价表
工程名称：大族数控化学实验室工程项目——新风工程
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （9%税率） | 合计 | 备注
一、新风设备
1 | 全新风空调机组XF-01（全新风） | 国祥/盾安 | 室内机：1、新风段,送风量：2000m³/h，新风量：2000m³/h，新风比:100%；2、综合过滤段，板式粗效过滤器G4；3、表冷段，制冷量/制热量:30KW/20KW，5、风机段：风量：2500m³/h， 机外余压：200Pa，电机功率：2.2KW（由空调厂家复核）;6、均流段；4、出风段 | 台 | 1 |  | 0
二、新风材料
1 | 静压箱JYX-203 |  | 1.静压箱 2.规格：600*600*600 3.材质：镀锌材质 | 个 | 1 |  | 0
2 | 通风管道 | 国标 | 1.名称：镀锌钢板风管 2.类型：矩形 3.板材厚度：δ=0.6mm | m2 | 55 |  | 0
3 | 通风管道绝热 | 华美 | 1.采用橡塑复合隔热材料 2.厚度=30mm 3.其他：满足设计标准 | m2 | 55 |  | 0
4 | 阀门 | 中境 | 1.名称：手动风量调节阀 2.规格：400*250 3.材质：镀锌钢板 | 个 | 1 |  | 0
5 | 阀门 | 中境 | 1.名称：电动风阀（开关量） 2.规格：500*320 3.材质：镀锌钢板 | 个 | 1 |  | 0
6 | 风口 | 中境 | 1.名称：防雨防虫百叶(带防虫网) 2.规格：1540*1200 3.其他：铝合金材质 | 个 | 1 |  | 0
7 | 风口 | 中境 | 1.名称：送风散流器 2.规格：400*400 3.其他：ABS材质 | 个 | 2 |  | 0
8 | 原玻璃幕墙开孔及修复 |  | 1.风管管线墙体开孔和修复及穿墙套管，并做防水处理 1540*1200的孔一个 | 项 | 1 |  | 0
9 | 风口室外高空作业 |  |  | 项 | 1 |  | 0
10 | 风机吊架 | 国标 | 1.设备吊架制作安装 2.风机吊架 3.基础类型：10#槽钢 | 项 | 1 |  | 0
11 | 帆布软接 | 国标 | 设备与风管帆布软连接 | m² | 2 |  | 0
12 | 支吊架 | 国标 | 丝杆、吊杆、角铁等 | kg | 10 |  | 0
13 | 抗震支吊架 | 国标 | 抗震支吊架 | 项 | 1 |  | 0
14 | 管路安装、工程机械费 、安装辅料 | 国标 | 1.辅料名称：木马、焊条 、胶水、螺栓、弯头、变径、氧气、乙 炔、油漆松香水、帆布软接等 2.机械费：电焊机、切割机、手电锤、 试压机、手磨机等 | 项 | 1 |  | 0
三、项目施工相关费用
1 | 大型设备搬运安装 |  | 1.风机设备的吊装 | 项 | 1 |  | 0
2 | 系统调试费 |  | 1.新风系统单机调试和联动调试 | 项 | 1 |  | 0
3 | 安全文明施工、脚手架等措施费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
| 含税合计 | [5 empty] | 0
注： | 本预算为含税、含安装费、运输费。 不含施工用电用水费用。 在施工中有本预算未包括的分部分项项目，需双方代表就项目的增减进行签议。

## 自控工程
分部分项工程量清单计价表
工程名称：大族数控化学实验室工程项目——自控工程
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （9%税率） | 合计 | 备注
1 | 变频器-西门子变频器 | Siemens | 1、品牌：Siemens；2、功率：380V 2.2KW ；3、其它： 防护等级IP20；内置BOP操作面板。 | 台 | 1 |  | 0
2 | 送风机组控制-工频风机启停控制回路 | 正泰 | 1、功能：风机启停控制回路 2、功率：380V，2.2KW以下；3、品牌：正泰 | 台 | 1 |  | 0
3 | 传感器-管道压差传感器 | SCSLAB | 1、品牌SCSLAB/昕展；2、型号：SCS-M10,电源24VDC；3、输出信号4~20ma；4、压力范围：0~1250PA；5、适用于管道压力控制。 | 个 | 1 |  | 0
4 | 排风机组控制-散热风扇联动控制回路 | 正泰 | 1、功能：排风机启动，排风机散热风扇联动启动 ； 2、功率：380V 1.1KW；3、品牌：正泰 | 套 | 1 |  | 0
5 | 传感器-管道温湿度传感器 | SCSLAB | 1、功能：管道温湿度检测 2、量程：0…95 %RH，-40…60°C（量程可选）。湿度精度3%，温度精度±0.3℃。3、输出：4~20mA；4、品牌：昕展/SCSlab | 套 | 1 |  | 0
6 | 送风机组控制-阀门信号采集 |  | 比例二通阀/三通阀系统对接。 | 套 | 1 |  | 0
7 | 排风机组控制-PLC可编程控制器 | Siemens | 1、SIEMENS PLC S7-200；2、标准型CPU模块，继电器输出，220 V AC 供电，12 输入/8 输出；3、可扩展模块；4、通讯：窜行端口1个RS485、TCP/IP 端口。5、适用于集中监控。 | 个 | 1 |  | 0
8 | 送风机组控制-模拟量I/O点位 |  | 1、其他:扩展模块，含AI/AO模拟量量输入输出点。按点位计算。含软件及编程。2、功能：采集模拟量温湿度传感器信号，反馈比例阀角度等。 | 套 | 2 |  | 0
9 | 触摸屏-触摸屏（HMI) | Siemens | 1、品牌：SIEMENS/西门子；2、电源24VDC；3、7寸HMI；4、800x400（7寸）高分辨率，64K色，LED背光；5、集成以太网口可与S7-200系列PLC；6、支持Modbus RTU 协议 | 台 | 1 |  | 0
10 | 排风机组控制-监控软件及编程 | Siemens | 1、软件：SIEMENS S7-200 SMART编程组态软件；2、功能：送排风机系统末端排风点运行状态、风机运行状态、喷淋塔环保设备等；风机运行频率参数设置等。 | 项 | 1 |  | 0
11 | 送风机组控制-送风机组控制柜及元器件 | 正泰 | 1、型号：柜体尺寸据实；2、室内落地安装；3、符合低压配电规范；4、正泰电器元件；5、按机组数量计算。 | 套 | 1 |  | 0
12 | 排风机组控制-阀门信号采集 |  | 排风电动风阀系统对接。 | 套 | 2 |  | 0
13 | 排风阀控制-控制面板DV-08D（通风柜） |  | AC220V,DV-08D,LED显示，角度调节、照明开关、紧急排风、延时排风等功能。无源通讯。分体式主控器+面板。开孔尺寸：141*61 | 个 | 1 |  | 0
14 | 排风阀控制-智能风阀控制器（罩） |  | 1、型号：DV-A02,AC220V，2、功能：可设置电动风阀任意角度，并具备记忆功能，可外接翘板开关联动风机风阀控制。 3、通讯方式：无源风机启停或RS485通讯。 | 个 | 1 |  | 0
15 | 排风阀控制-控制面板（罩） |  | 1、型号：DV-A01-LED2、功能:风阀角度调节，带记忆功能，紧急排风。3、明装，配86底盒 | 个 | 1 |  | 0
16 | 排风阀控制-面板开关 |  | 1、名称：86型开关面板，含底盒；2、功能：风阀、风机启停开关按钮；3、安装：墙壁暗装。 | 个 | 1 |  | 0
17 | 控制布线-电线电缆 |  | RVVP4*1.0mm2 | 米 | 100 |  | 0
18 | 控制布线-电线电缆 |  | RVV3*1.0mm2 | 米 | 200 |  | 0
19 | 控制布线-电线电缆 |  | 超五类网线 | 米 | 50 |  | 0
20 | 控制布线-PVC线管 |  | DN20 | 米 | 200 |  | 0
21 | 控制布线-控制柜接线 |  | 1、功能：按图施工,按变频器计算 2、规格：控制柜端子排接线，含弱电控制线部分。 | 项 | 1 |  | 0
22 | 控制布线-传感器安装接线 |  | 1、名称：安装接线;2、规格：传感器、压差开关安装接线;3、数量按传感器点位计； | 项 | 2 |  | 0
23 | 控制布线-控制器安装接线 |  | 1、名称：安装接线;2、规格：控制器、风阀、电源安装接线;3、数量按风阀点位计； | 项 | 2 |  | 0
24 | 系统调试费 |  | 1、不含全部控制柜、传感器、控制器、阀门等其他控制设备的现场安装及现场接线；2、现场布线应有清晰的标线标识，不含校线，现场不能接错线。 | 个 | 1 |  | 0
| 含税合计 | [5 empty] | 0
注： | 本预算为含税、含安装费、运输费。 不含施工用电用水费用。 在施工中有本预算未包括的分部分项项目，需双方代表就项目的增减进行签议。

## 强弱电
分部分项工程量清单计价表
工程名称：大族数控化学实验室工程项目——强弱电
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 （9%税率） | 合计 | 备注
一、配电系统
1 | 配电箱 |  | 1.名称:AP1 2.规格:按设计 3.安装方式:悬挂式 4.含图示所有元器件 5.未尽事宜，详见图纸、招标文件及相关规范 | 台 | 1 |  | 0
2 | 小型开关箱 |  | 1.名称:小型开关箱 2.规格:按设计 3.安装方式:悬挂式 4.含图示所有元器件 5.未尽事宜，详见图纸、招标文件及相关规范 | 台 | 1 |  | 0
二、开关灯具、插座
1 | LED平板灯 |  | 300x300，18W LED光源 | 套 | 1 |  | 0
2 | LED平板灯 |  | 600x600，35W LED光源 | 套 | 4 |  | 0
3 | 单联单控开关 |  | 10A/220V | 个 | 1 |  | 0
4 | 双联单控开关 |  | 10A/220V | 个 | 1 |  | 0
5 | 单相二三极插座 |  | 10A/220V | 个 | 35 |  | 0
6 | 防水单相二、三极安全型插座（IP65） |  | 10A/220V | 个 | 2 |  | 0
7 | 预留电源出线盒 |  | 220V/86式 | 个 | 1 |  | 0
8 | 温度控制面板 |  | 10A/220V | 个 | 1 |  | 0
三、强电布线、等电位接地系统
1 | 电力电缆 |  | WDZB-YJY-5X16 | m | 50 |  | 0
2 | 绝缘电线 |  | WDZ-BYJ-6m㎡ | m | 180 |  | 0
3 | 绝缘电线 |  | WDZ-BYJ-4m㎡ | m | 400 |  | 0
4 | 绝缘电线 |  | WDZ-BYJ-2.5m㎡ | m | 50 |  | 0
5 | 信号线 |  | WDZB-RYYP-7X1.0 | m | 10 |  | 0
6 | 电气配管 |  | JDG40 | m | 50 |  | 0
7 | 电气配管 |  | JDG32 | m | 60 |  | 0
8 | 电气配管 |  | JDG25 | m | 130 |  | 0
9 | 接线盒 |  |  | 个 | 50 |  | 0
10 | 线槽、线管支架 |  |  | kg | 30 |  | 0
11 | 强电安装辅材及耗材 |  | 角铁、槽钢、丝杆、顶爆、拉爆、防锈漆、螺丝、角码、钩码、垫片、护套、连接线、线鼻、号码管、焊条、开孔器、焊锡等安装辅材及耗材 | 项 | 1 |  | 0
12 | 送配电装置系统 |  |  | 项 | 1 |  | 0
四、消防
1 | 喷淋 |  | DN25管 | 个 | 5 |  |  | 喷淋管道延长到新的房间，材料费用
2 | 烟感 |  |  | 个 | 2 |  |  | 材料费用
3 | 人工 | [6 empty] | 改喷淋和烟感的人工费用
五、监控、网络
1 | 摄像头 | 大华 | 400万像素 | 个 | 4 |  |  | 接入现在的监控系统，在现有的监控系统上显示，材料、支架费用
2 | 网线 | 山泽 | 6类网线 | 米 | 400 |  |  | 材料费用
3 | 网络端口 |  |  | 个 | 4 |  |  | 面板和模块，材料费用
4 | 线管 | 联塑 | DN25管 | 米 | 100 |  |  | 联塑品牌，材料费用
5 | 交换机 |  |  | 个 | 2 |  |  | 按现场实际情况，距离超的时候使用，材料费用
6 | 人工 |  |  | 项 | 1 |  |  | 人工费用
六、项目施工相关费用
1 | 安全文明施工、脚手架等措施费 |  |  | 项 |  |  | 0
| 含税合计 | [5 empty] | 0
注： | 本预算为含税价格。 不含施工用电用水费用。 水电管线需预留到我方指定位置。 在施工中有本预算未包括的分部分项项目，需双方代表就项目的增减进行签议。